Titre
PREPARATION
 HABILITATION
 ELECTRIQUE B1V

---
PREPARATION HABILITATION ELECTRIQUE B1V
TRAVAUX HORS TENSION

---
PROCEDURE DE CONSIGNATION

---
SEPARATION

---
Je sépare la source de tension de la partie de l'installation sur laquelle
 je dois travailler

---
PREPARATION HABILITATION ELECTRIQUE B1V TP

---
CONDAMNATION

---
L'organe de séparation ne doit pas pouvoir être refermer.

---
 Il est condamné
 en position d'ouverture à l'aide d'un cadenas ou d'une serrure.

---
condamnation à l'aide d'un cadenas ou d'un cadenas condamnateur de disjoncteur.

---
Je pose une pancarte pour prévenir de la consignation.

---
PREPARATION HABILITATION ELECTRIQUE B1V TP
IDENTIFICATION

---
J'identifie la partie de l'installation hors tension ou les travaux électriques seront effectués.
(à l'aide d'un plan electrique par exemple)

---
VERIFICATION

---
PREPARATION HABILITATION ELECTRIQUE B1V TP
Je vérifie l'absence de tension à l'aide d'un vérificateur d'absence de tension: V.A.T.

---
Je mets mes protections avant la mesure (gants isolants, casque avec visière de protection).

---
Je n'oublie pas de VERIFIER le V.A.T.
AVANT
la mesure

---
Je mesure l'absence de tension à l'aide du V.A.T.
(vérificateur d'absence de tension).

---
Je n'oublie pas de VERIFIER le V.A.T.
APRES
la mesure

---
PREPARATION HABILITATION ELECTRIQUE B1V TP
vérificateur
d'absence de
tension
(V.A.T.)

---
Je mets à la terre et en court-circuit les conducteurs actifs
(câbles d'alimentation en énergie: phases, neutre).

---
MISE EN COURT-CIRCUIT ET A LA TERRE DES CONDUCTEURS ACTIFS.

---
Je remplis la
fiche d'attestation
de consignation.

---
Je peux maintenant travailler en toute sécurité « HORS TENSION » pour réaliser ma réparation.

---
FIN.