    ETT

        Chaîne d’information et d’énergie

## Présentation

La vitesse des vents est variable, mais les exigences du réseau électrique imposent une stabilité du courant produit. En effet de fréquentes turbulences des vents créent des variations brutales et importantes des forces exercées sur les pales. La difficulté à prévoir des coups de vent oblige les fabricants à sur-dimensionner les structures (coefficient de sécurité k = 1.5). La foudre, la salinité et l'humidité de l'air, les vents de sable, le verglas, les grands froids ou les grosses chaleurs constituent des menaces supplémentaires à la fiabilité des éoliennes. Parce qu'elle est aléatoire, l'énergie éolienne est toujours complémentaire. Son stockage est à peu près impossible, sauf pour les toutes petites puissances.

## Fonction globale A-0

## Fonctionnement

Quand le vent se lève, l’automate (12), grâce aux instruments de mesure anémomètre et girouette (11), commande un moteur d’orientation (14) permettant de placer l’éolienne face au vent. Les trois pales (1) sont mises en mouvement par la seule force du vent. Elles entraînent avec elles l’arbre lent (rotor 5), le multiplicateur (6), l’arbre rapide (8), et la génératrice (9). Les autres éléments : Le nez (2), dispositif de réglage du pas des pales (3), guidage arbre lent (4), frein disque (7), accouplement (8), réfroidisseur (10) bloc hydraulique (13), couronne d’orientation (15), nacelle (16), mât ( 17)

Lorsque le vent est suffisant (4 m/s soit 14.5 km/h), l’éolienne peut-être couplée au réseau électrique. Le rotor (5) tourne alors à sa vitesse nominale aux environs de 25 tr/min et l’ensemble arbre rapide (8) et sa génératrice (9) à environ 1500 tr/min. Ces vitesses de rotation vont rester constantes tout au long de la période de production. La génératrice délivre alors un courant électrique alternatif à la tension de 690V et dont l’intensité varie en fonction de la vitesse du vent.

Quand le vent atteint 50 km/h (14m/s), l’éolienne fournie sa puissance nominale. Cette puissance est alors maintenue constante en réduisant progressivement la portance des pales. Un mécanisme situé à l’intérieur de la tête (2) régule la portance en modifiant l’angle de calage des pales. Lorsque le vent dépasse 90 km/h (25m/s), les pales sont mises en drapeau, leur portance devenant quasiment nulle, l’éolienne ne produit pas d’électricité. Tant que la vitesse du vent reste supérieure à 90 km/h, le rotor (5) tourne en roue libre et la génératrice (9) est déconnectée du réseau. Toutes ces opérations sont automatiques et entièrement gérées par ordinateur. En cas d’arrêt d’urgence, un frein à disque (7) placé sur l’axe rapide (8), permet de mettre la machine en sécurité.

Au pied de chaque éolienne un transformateur convertit la tension de 690V en 20kV, tension du réseau national. La puissance développée par cette éolienne est de 300kW.Sa durée de vie varie de 15 à 20 ans.

## Structure de l’éolienne:
Les aéro-générateurs sont utilisés pour produire l'électricité et la redistribuer sur le réseau ou pour alimenter un site isolé. L'énergie mécanique créée par le rotor est transmise à une génératrice par l'intermédiaire d'un arbre de transmission et d'un multiplicateur. Cette chaîne d'énergie est contrôlée par un automate. Afin d'optimiser le rendement, une girouette permet d'orienter la nacelle et un anémomètre permet d'orienter les pales (le pas des pales) en fonction de la vitesse du vent.

La chaîne d’énergie est composée :

- un aéro-générateur (rotor et pales): il fournit de l'énergie mécanique en fonction de la vitesse du vent.
- un multiplicateur: Il permet de démultiplier la fréquence de rotation entre l’arbre lent et l’arbre rapide.
- un moteur asynchrone ou génératrice: Il convertit l'énergie mécanique en une énergie électrique.

La chaîne d'information est composée :
- des capteurs de vitesse et direction du vent (anémomètre et girouette),
- d'un boîtier de commande généralement muni d'un microprocesseur qui permet de gérer l'orientation des pales et de la nacelle de l'aérogénérateur
- de câbles et commandes TOR (Tout Ou Rien).

## Caractéristiques techniques de l’éolienne :
Le rendement d'une éolienne dépend du rendement des différents composants utilisés. L'exemple ci-dessous donne un ordre de grandeur du rendement de chaque composant pour une éolienne d’une puissance nominale de 300 kW.

Rendement de l’aéro-générateur :
Dans l'ensemble {Pales, rotor} le rendement mécanique est de 85%:
- les pertes mécaniques dans la liaison pivot entre rotor et nacelle.
- les pertes mécaniques au niveau de l'accouplement.
- les autre pertes mécaniques, régulation du pas des pales, etc….

Rendement du multiplicateur :
Le rendement mécanique est de 97%:
- les pertes mécaniques dans les trains d’engrenages.
- les pertes mécaniques au niveau de l'accouplement.
- les autres pertes mécaniques….

Rendement de la génératrice (machine asynchrone):
Le rendement nominal est de ηN=96%

Caractéristiques de la machine asynchrone

- alimentation : 230 / 400 V - 50 Hz
- puissance mécanique nominale : PN = 300 kW
- fréquence de rotation nominale : NN = 1485 tr/min
- les pertes joules rotoriques, ce sont les pertes par échauffement des enroulements du rotor parcourus par un courant électrique.
- les pertes fers. (ou ferromagnétiques. Elles sont proportionnelles au champ magnétique, à la tension et à la fréquence).
- les pertes mécaniques, ce sont principalement les pertes par échauffement dû aux frottements dans les parties mécaniques.

Au total, le rendement est de 12 à 30% par rapport à l'énergie initiale du vent.
## Questions :
1. Compléter ci-dessous les constituants de la chaîne d’information et d’énergie.
2. Indiquer pour chacun des constituants de la chaîne d’énergie le rendement  (éta).

  Chaîne d’information
  Chaîne d’énergie
  Acquérir
  …………
  …………

  Traiter
  ………
  Communiquer
  ……………….

  Capter
  ………..
   = ……

     Convertir
     ..………..
        = ……

  Adapter
  ………..
   = ……

  Produire de l’électricité
  MO.E ………………

   Transmettre
    ..………..
      = 1

  Ordres
  Signaux
  électriques

  ……………………………
  ……………………………
  étape 1 étape 2 étape 3 étape 4 étape 5 étape 6

M.O.S ………………

D’après la chaîne d’énergie, préciser ci-dessous le nom des énergies pour chacune des étapes de transformation.

Etapes de transformation de l’énergie :

1 : Energie primaire renouvelable = énergie …………..……….
2 : Energie captée = ……………………………………………….
3 : Energie en sortie de rotor = …………………….……………..
4 : Energie en sortie de multiplicateur = ....................................
5 : Energie en sortie de génératrice = …………………………….
6 : Energie en sortie de transformateur = …………………………
.
.
.
i : Energie disponible pour le consommateur = énergie ………..

1. Compléter alors ci-dessus l’histogramme de la chaîne d’énergie de l’éolienne en considérant un rendement total maximum à 30%. Echelle de représentation : 2cm 300kWh

2. Calculer le rendement global G de l’éolienne en intégrant les étapes de 2 à 5.
3. Comparer et commenter le rendement global G avec le rendement total annoncé.
4. Quelles sont les autres pertes d’énergies avant que le consommateur utilise l’électricité?
5. Sachant que le temps de fonctionnement moyen d’une éolienne est de 25 à 35%, sur une année, et donc qu’on estime qu'elle tourne environ 3 000 heures, quelle est alors la quantité d’énergie produite sur une année en kWh?
6. Combien une éolienne peut alimenter de personnes sachant que la consommation d’électricité par personne est de 3000 kWh/an.