Matière	Énergie	Information

Activité 1 : Alimentions HT

1-1-Déterminer le type de l’alimentation HTA d'E D F du poste de livraison.
................................................................................................................................................................................

1-2-Citer son principal avantage.
................................................................................................................................................................................

1-3- Est-ce le schéma le plus judicieux pour alimenter un hopital ?
................................................................................................................................................................................

1-4 Existe-t-il d’autres schémas de distribution HTA ? Si oui, lesquels ?
................................................................................................................................................................................

1-5-Justifier la présence du disjoncteur motorisé.
................................................................................................................................................................................

1-6-Mettre une croix dans le symbole graphique se rapportant à chaque désignation.

1-7-Déterminer le type de l’alimentation H TA du poste de transformation.
................................................................................................................................................................................

1-8-Justifier le rôle de la cellule N°6 du poste de transformation.
................................................................................................................................................................................
.
1-9-Avec cette solution, préciser jusqu'à quel point l’hôpital est protégé contre les coupures d'énergie électrique ?
................................................................................................................................................................................

Activité 2 : Groupe électrogène
On considère un groupe électrogène constitué d’un moteur diesel et une transmission permettant de mettre en rotation un alternateur. L’ensemble sert d’alimentation de secours à une installation électrique de 1250 kW. Un sectionneur permet de séparer l’alternateur de l’installation électrique.

Le rendement du moteur diesel est de 35 %, celui de la transmission de 60%, celui de l’alternateur est 92%. Calculer le rendement global du groupe électrogène.
2-1-Tracer la chaîne d'énergie du groupe électrogène.

2-2-Calculer la puissance absorbée par le moteur lorsque l’alternateur fournit les 1250 kW à l’installation électrique.
................................................................................................................................................................................

2-3-Calculer l’énergie fournit par le carburant pour 1 h de fonctionnement.
................................................................................................................................................................................

2-4-Sachant que le pourvoir énergétique d’un litre de gasoil est de 50 900 kJ/l, calculer la consommation de carburant pour 1 h de fonctionnement
................................................................................................................................................................................
2-5-Sachant que le réservoir de carburant fait 2500 litres, calculer l'autonomie de l’hôpital si on ne refait pas le plein.
................................................................................................................................................................................

2-6-Avec cette solution, préciser jusqu'à quel point l’hôpital est protégé contre les coupures d'énergie électrique ?
................................................................................................................................................................................

Activité 3 : L'ONDULEUR ( ALIMENTATION SANS INTERRUPTION ou ASI)

L’hôpital dispose d'une ASI qui lui permet d'avoir de l'électricité même en cas de panne. L'asi n'alimente que les secteur vitaux : couveuses pour bébés, blocs opératoires ...) ensuite le groupe électrogène prend le relais.

3-1-Lancer l'animation "ASI" dans Ressources/Onduleurs.

3-2-Remplir le tableau suivant :

Nom	Rôle	Symbole	Grandeur d'entrée (schéma)	Grandeur de sortie (schéma)
Chargeur
Batterie
Onduleur

3-3-Donner la différence entre la technologie On-Line et Off-Line
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

3-4-Quelle technologie est la plus adaptée à un hôpital ? Pourquoi ?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3-5-On désire installer une nouvelle ASI à la place de l'ancienne.
3-5-1-Donner la puissance de l'ancienne ASI
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

3-5-2-Donner les caractéristiques de la nouvelle ASI
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

3-6-Avec cette solution, préciser jusqu'à quel point l’hôpital est protégé contre les coupures d'énergie électrique ?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................